招标采购文件

项目名称：自治区医学科学信息研究所食堂及部分办公室改造项目

采购单位：广西壮族自治区医学科学信息研究所

2023年11月13日

目    录

第一章 采购公告………………………………………………1

第二章 招标项目采购需求  …………………………………3

第三章 投标文件的编制  ……………………………………4

第四章 评审办法  ……………………………………………7

第五章 评分方法  ……………………………………………9

第六章 投标文件格式 ………………………………………12

广西壮族自治区医学科学信息研究所

食堂及部分办公室改造项目招标公告

根据国家相关法律法规及本单位采购管理的有关规定，诚邀相关供应商参加投标。现将有关事项公告如下：

一、 项目名称：自治区医学科学信息研究所食堂及部分办公室改造项目。

二、 项目概况：本项目位于南宁市青湖路7号人口计生药具和宣教业务大楼内，计划对第7层部分办公室进行改造，按照采购人实际需求及工程量清单，设计方案、施工图组织实施，工程详细参数请到现场洽谈。

三、质量要求：严格按照工程相关工艺、工序组织施工，且工程质量符合国家和地区有关标准和规范要求，达到招标人和相关主管部门的要求。

四、施工工期：自签订合同之日起，30个日历天完成主体施工，7日内完成验收交付。

五、采购结果认定：百分制综合评分法，详见《招标采购文件》。

六、投标文件内容

详见《招标采购文件》第三章投标文件的编制，文件须装订成册密封加盖单位公章，密封口盖骑缝章。

七、投送材料截止时间、地点

1.截止时间：2023年11月21日上午12：00 止，逾期不再受理；

2.投送地点：南宁市东葛路20-7号办公楼4楼403室。

八、联系方式

联系人：刘老师

电话：0771-5864744。

九、附件

广西壮族自治区医学科学信息研究所

2023年11月13日

第二章 项目要求及技术需求表

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 |  | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 自治区医学科学信息研究所食堂及部分办公室改造项目 |  | 1 | 质量要求：工程质量符合国家和地区有关标准和规范要求，达到招标人及相关主管部门关于单位食堂建设标准要求。 |
|  |  |  |  | 合同承包方式：按固定综合单价确定，已包含设备材料费（含损耗）、人工费、辅材费、机械费、组织措施费、水电费、利润、风险包干费、维保费、成品保护费、相关政府部门的报验费、农民工工伤保险费等全部费用。 |
|  |  |  |  | 满足采购人使用要求。 |
| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |
| 服务期及地点 |  | 1.服务期：自签订合同之日起，30个日历天内完成主体施工，7日内完成验收交付。 2.服务地点：南宁市青湖路7号。 |  |  |
| 工程款支付 |  | 1.签订合同之日起10日内，凭请款函、合同向成交供应商支付30%的合同预付款。 2.项目完成验收合格后10日内，凭发票（全额发票）、请款函、合同、验收书向成交供应商支付工程进度款至合同款的80%； 3.经完成相关主管部门审批或许经营后，10日内凭请款函、审定材料向成交供应商支付至结算审定价的97%。 4.在质量保修期过后，在收到成交供应商申请之日起10个工作日内，采购人将3%尾款（无息）支付给成交供应商。 |  |  |
| 报价要求 |  | 报价要求： (1) 报价文件要求全部服务所需的费用。 (2) 履行合同所有相关服务所需的费用。 (3) 所有的税费。 (4) 其他一切隐含及不可预见的费用。 |  |  |

第三章  投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成（要求装订成一本）；

1.商务文件：

（1）有效的营业执照副本复印件；

（2）有效的法定代表人身份证正反面复印件；

（3）有效的法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正反面复印件；

（4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录；

（5）投标声明书。

（6）投标人近3年内承担食堂或餐饮装修装饰、办公楼装修装饰相关业绩证明材料复印件（合同或中标通知书）。

2.技术文件

（1）施工实施方案、平面设计图、效果图；

（2）拟投入本项目实施人员一览表；

（3）服务承诺书；提供详尽的服务承诺方案、质保期响应时间（三年及以上）等，格式自拟。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）工程量清单。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签字并加盖单位公章；投标声明书、投标函必须由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。

（二）投标报价

1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起30天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将不予接受。

2.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（四）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，后果由投标人负责。

2.投标人应将投标文件装订成册，其中正本一份，副本三份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件须盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（五）投标文件的包装、递交、修改和撤回

投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本三份）一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人、委托代理人签字等均可）。

第四章  评审办法

一、评审小组组成

由本所组织后勤采购管理部门、财务科、监察室等相关人员组成评审小组参加评审。

二、评标程序

1.形式审查

评审小组对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审小组根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权视该投标文件无效。

（4）评审小组完成评标后按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

3.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4．评标原则和评标办法

（1）评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

（2）评标办法：百分制综合评分法。

5.评标过程的监督

本项目评标过程接受监察、审计部门的全程监督。

三、评标结果

评标结束后，按照候选供应商得分排名确定中标供应商推荐名单，提交所党总支会审议确定中标供应商，最终中标供应商会在本单位官网公告。

解释权：本招标文件解释权属本所。

第五章 评分方法

（一）采用百分制综合评分法，分别对供应商的价格、项目实施方案、服务承诺、本地化服务等因素评分，评分基数取小数点后1位（按四舍五入）。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………30分

价格分计算方法：

以第三方造价审计单位出具的控制价为基准价，供应商的报价与基准价之间的差价绝对值为供应商的差价。

供应商报价得分=（1-供应商的差价/基准价）×30分。

2.施工实施方案、设计、效果图分…………………………35分

优秀（21-35分）：施工方案详细、全面、具体，符合本项目的总体建设要求，方案科学、工期安排合理，对后期维护的安排有明确的计划安排，能提前交付工程。平面设计图、效果图美观详尽、食堂厨房动线合理、功能分区明确、设备布局合理，能指导具体施工并确保安全。

良好（11-20分）：实施方案内容基本全面、详细，但不够完整，基本符合本项目的总体建设要求，方案基本科学、工期安排计划一般，平面设计图、效果图清晰具有参考价值、食堂厨房动线、功能分区、设备布局能基本满足需求，基本能指导施工安全，能按时交付工程。后期维护计划较为简单，无针对性。

差（0-10分）：施工方案不符合项目实际，无详尽的施工技术方案，平面设计图、效果图粗糙，食堂厨房设计笼统，不能指导具体施工并确保安全。

3.技术力量及人员配置方分………………………………20分

优秀（13-20分）：供应商拟投入的技术力量及人员配置方案很好满足项目要求，有详细的人员安排计划。拟投入本项目技术人员专业配套、经验丰富、配置合理，技术人员配置要求达到如下标准：具有10名及以上实施人员，技术力量强且充足。

良好（7-12分）：供应商拟投入的技术力量及人员配置方案较好满足项目要求，拟投入本项目的技术人员专业基本配套、配置基本合理，拟投入有6名及以上实施人员。

差（0-6分）：供应商拟投入的技术力量及人员配置方案基本满足项目要求，拟投入有1-5名实施人员。

4.业绩分………………………………………………10分

优秀（8-10分）：提供2019年1月1日至今类似工程项目业绩5个及以上的。

良好（4-7分）：提供2019年1月1日至今类似工程项目业绩3-4个。

差（1-3分）：提供2019年1月1日至今类似工程项目业绩2个及以下的。

2019年1月1日至今无类似工程项目业绩的不得分。

5.本地化服务分……………………………………………5分

供应商本地化服务的证明文件（即供应商的营业执照复印件注册地址或服务点在本项目所在地的证明文件）得5分，此项满分5分。

（三）总得分＝1+2+3+4+5；

（四）中标候选人推荐原则

评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按项目实施方案分由高到低顺序排列）并推荐三名成交候选供应商。采购人应当确定评标小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交，因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

第六章　投标文件格式

一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

（一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

投标文件名称：商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

（二）投标文件封面格式：

（正/副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年    月    日

- 投标文件目录

1.商务文件：

（1）有效的营业执照副本复印件；

（2）有效的法定代表人身份证正反面复印件；

（3）有效的法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件；

（4）信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录；

（5）投标声明书；

（6）食堂或餐饮装修装饰、办公楼装修装饰相关业绩证明文件复印件（合同或中标通知书）。

2.技术文件

（1）施工实施方案、平面设计图、效果图；

（2）拟投入本项目实施人员一览表；

（3）服务承诺书；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等，格式自拟。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）工程量清单。

三、投标文件格式

（一）、商务文件部分（格式）

投标声明书格式：

投标声明书

致：广西壮族自治区医学科学信息研究所（招标采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 自治区医学科学信息研究所食堂及部分办公室改造项目 的招标采购，为便于贵方公正、择优地确定成交人，我方就本次投标活动有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：我方资产结构、组织结构及人员配置等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

供应商公章：

年    月    日

（2）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                    ：

我        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加  自治区医学科学信息研究所食堂及部分办公室改造项目 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

法定代表人签名：

所在部门职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证件”

投标人公章：

年    月    日

（二）、报价文件部分 （格式）

1.投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区医学科学信息研究所（招标采购单位名称）：

1、根据你方自治区医学科学信息研究所食堂及部分办公室改造项目招标采购文件，遵照有关法律、法规和规章的规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的要求、工程质量标准及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：          （￥       ）的投标总价，并按采购文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部采购文件及有关附件。

3.一旦我方成交，我方保证按合同协议书中约定的工期     日历天内完成并移交全部工程，并保证工程质量达到       等级。

4.我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

地址：                   邮编：            电话：

传真：               供应商代表姓名：         职务：

供应商称（公章）：

开户银行：                  银行帐号：

授权代表签字或盖章：                                （公章）

年     月     日